## Лист1
Приложение 4. Классификатор "Системы"
Код | Категория | Назначение | Тип | Класс системы | Синхронизация | Примечание
СС 10 | Конструктивные системы
СС 10 10 |  | Фундаменты
СС 10 10 10 |  |  | Ленточный
СС 10 10 10 10 |  |  |  | Сборный
СС 10 10 10 10 |  |  |  | Монолитный
СС 10 10 20 |  |  | Свайный
СС 10 10 30 |  |  | Винтовой
СС 10 10 40 |  |  | Столбчатый
СС 10 10 50 |  |  | Плитный
СС 10 10 90 |  |  | Прочий
СС 10 20 |  | Несущая конструкция здания
СС 10 20 10 |  |  | Стеновая система |  |  | Самая распространенная в жилищном строительстве зданий до 30 этажей. Несущими элементами являются стены.
СС 10 20 20 |  |  | Каркасная система |  |  | Каркасная система с пространственным рамным каркасом применяется преимущественно в строительстве многоэтажных зданий (9 и более этажей).
СС 10 20 30 |  |  | Ствольная система |  |  | Ствольная система применяется в зданиях высотой более 16 этажей.
СС 10 20 40 |  |  | Оболочковая система |  |  | Оболочковая система присуща уникальным высотным зданиям, административного или многофункционального назначения.
СС 10 20 50 |  |  | Каркасно-стеновая система
СС 10 20 60 |  |  | Каркасно-ствольная система
СС 10 20 70 |  |  | Ствольно-стеновая система
СС 10 20 90 |  |  | Прочая
|  |  |  | Классы конструктивных систем | Классификация КО-ИНВЕСТ | Для определения физического износа жилых и общественных зданий
СС 10 20 хх 10 |  |  |  | Ограждающие конструкции - кирпич; несущие - железобетон, сталь, кирпич | КС-1 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 хх 20 |  |  |  | Ограждающие конструкции - мелкие стеновые ячеистые и слоистые блоки; несущие - железобетон, сталь | КС-1А | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 хх 30 |  |  |  | Ограждающие конструкции - кирпич; несущие - древесина | КС-2 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 10 40 |  |  |  | Ограждающие конструкции - железобетон; несущие - железобетон в стеновых системах | КС-3 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 20 50 |  |  |  | Ограждающие конструкции - железобетон; несущие - железобетон в каркасных системах | КС-4 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 хх 60 |  |  |  | Ограждающие конструкции - железобетон; несущие - сталь | КС-5 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 хх 70 |  |  |  | Ограждающие конструкции - тонкий металлический лист и эффективные теплоизоляционные материалы; несущие - железобетон, сталь (кроме ЛСТК) | КС-6 | Классификация КО-ИНВЕСТ ЛСТК - легкие стальные тонкостенные конструкции
СС 10 20 хх 80 |  |  |  | Ограждающие конструкции - стекло, светопрозрачные материалы; несущие - железобетон, сталь (кроме ЛСТК) | КС-6А | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 20 хх 90 |  |  |  | Ограждающие конструкции - древесина; несущие - древесина и другие конструктивные материалы | КС-7 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 |  | Несущие конструкции сооружений |  |  |  | Классификация КО-ИНВЕСТ
|  |  |  | Классы конструктивных систем | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 10 |  |  |  | Конструкция из нерудных материалов и бетона | КС-8 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 20 |  |  |  | Конструкция из монолитного железобетона | КС-9 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 30 |  |  |  | Конструкция из сборного железобетона | КС-10 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 40 |  |  |  | Конструкция из конструкционной стали | КС-11 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 50 |  |  |  | Конструкция из стальных труб | КС-12 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 60 |  |  |  | Конструкция из древесины | КС-13 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 70 |  |  |  | Конструкция из кабелей и проводов | КС-14 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 30 хх 80 |  |  |  | Благоустройство прилегающей территории (озеленение) | КС-15 | Классификация КО-ИНВЕСТ
СС 10 40 |  | Кровли
СС 10 40 10 |  |  | Плоская
СС 10 40 20 |  |  | Односкатная
СС 10 40 30 |  |  | Двускатная
СС 10 40 40 |  |  | Вальмовая четырехскатная
СС 10 40 50 |  |  | Полувальмовая
СС 10 40 60 |  |  | Многощипцовая
СС 10 40 70 |  |  | Шатровая
СС 10 40 80 |  |  | Мансардная
СС 10 40 90 |  |  | Прочая
СС 10 45 |  | Система снегозадержания
СС 10 50 |  | Фасадные системы
СС 10 50 10 |  |  | ФТКС |  |  | фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями
СС 10 50 20 |  |  | НФС |  |  | навесные фасадные системы с воздушным зазором
СС 10 50 30 |  |  | НСФС |  |  | навесные светопрозрачные фасадные системы
СС 20 | Системы освещения
СС 20 10 |  | Системы искусственного освещения
СС 20 10 10 |  |  | Система общего освещения
СС 20 10 20 |  |  | Система комбинированного освещения
СС 20 10 30 |  |  | Система дежурного освещения
СС 20 10 40 |  |  | Система аварийного освещения
СС 20 10 40 10 |  |  |  | Освещение безопасности
СС 20 10 40 20 |  |  |  | Эвакуационное освещение
СС 20 10 50 |  |  | Система светового ограждения
СС 20 10 60 |  |  | Система авиационного освещения
СС 20 10 90 |  |  | Прочая
СС 30 | Инженерные системы внутренние
СС 30 10 |  | Система теплоснабжения
СС 30 15 |  | Система холодоснабжения
СС 30 20 |  | Системы климатизации
СС 30 20 10 |  |  | Система отопления
СС 30 20 10 10 |  |  |  | Подающий трубопровод
СС 30 20 10 20 |  |  |  | Обратный трубопровод
СС 30 20 20 |  |  | Система общеобменной вентиляции
СС 30 20 25 |  |  | Система технологической вентиляции
СС 30 20 30 |  |  | Система кондиционирования воздуха
СС 30 25 |  | Система противодымной защиты
СС 30 25 10 |  |  | Противодымная вентиляции
СС 30 25 10 10 |  |  |  | Дымоудаление
СС 30 25 10 20 |  |  |  | Подпор воздуха
СС 30 30 |  | Системы обеспечения пожарной безопасности
СС 30 30 10 |  |  | Система пожарной сигнализации
СС 30 30 20 |  |  | Система противопожарной защиты
СС 30 30 30 |  |  | Система пожаротушения
СС 30 30 30 10 |  |  |  | Противопожарный водопровод
СС 30 30 30 20 |  |  |  | Противопожарный трубопровод
СС 30 30 40 |  |  | Спринклерная система
СС 30 30 40 10 |  |  |  | Водонаполненная спринклерная система
СС 30 30 40 20 |  |  |  | Воздушная спринклерная система
СС 30 30 50 |  |  | Дренчерная система
СС 30 30 50 10 |  |  |  | Водонаполненная дренчерная система
СС 30 30 50 20 |  |  |  | Воздушная дренчерная система
СС 30 30 60 |  |  | Система передачи извещений о пожаре
СС 30 35 |  | Системы водоснабжения
СС 30 35 10 |  |  | Система водоснабжения
СС 30 35 10 10 |  |  |  | Горячее водоснабжение
СС 30 35 10 20 |  |  |  | Оборотное водоснабжение
СС 30 35 10 30 |  |  |  | Производственное водоснабжение
СС 30 35 10 40 |  |  |  | Техническое водоснабжение
СС 30 35 10 50 |  |  |  | Хозяйственно-питьевое водоснабжение
СС 30 35 10 60 |  |  |  | Холодное водоснабжение
СС 30 40 |  | Система водоотведения
СС 30 40 10 |  |  | Система водоотведения
СС 30 40 10 10 |  |  |  | Система хозяйственно-бытовой канализации
СС 30 40 10 20 |  |  |  | Система наружного водостока
СС 30 40 10 30 |  |  |  | Система внутреннего водостока
СС 30 40 10 40 |  |  |  | Система дождевой канализации
СС 30 40 10 50 |  |  |  | Система дренажной канализации
СС 30 40 10 60 |  |  |  | Система производственной канализации
СС 30 45 |  | Система мусороудаления
СС 30 45 10 |  |  | Система мусороудаления
СС 30 50 |  | Система электроснабжения
СС 30 50 10 |  |  | Питающая сеть |  |  | сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
СС 30 50 20 |  |  | Распределительная сеть |  |  | сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков
СС 30 50 30 |  |  | Групповые сети потребителей |  | ПУЭ и СП 31-110-2003 | сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
СС 30 50 30 01 |  |  |  | Система электроосвещения
СС 30 50 30 02 |  |  |  | Дренажные насосы
СС 30 50 30 03 |  |  |  | Пожарные насосы | I категория
СС 30 50 30 04 |  |  |  | Резервные насосы
СС 30 50 30 05 |  |  |  | Обогрев воронок | III категория
СС 30 50 30 06 |  |  |  | Тепловые завесы | III категория
СС 30 50 30 07 |  |  |  | Вентиляторы подпора давления | I категория
СС 30 50 30 08 |  |  |  | Вентиляторы дымоудаления | I категория
СС 30 50 30 09 |  |  |  | Розеточная сеть
СС 30 50 30 10 |  |  |  | Розеточная сеть для пожарно-технического оборудования | I категория
СС 30 50 30 12 |  |  |  | Система снеготаяния | III категория
СС 30 50 30 13 |  |  |  | Сеть силового воздействия
СС 30 50 30 14 |  |  |  | Сеть кухонного оборудования | III категория
СС 30 50 30 15 |  |  |  | Сеть лифтов | III категория
СС 30 50 30 16 |  |  |  | Сеть лифтов для перевозки пожарных подразделений | I категория
СС 30 50 30 17 |  |  |  | Сеть электровентиляции | III категория
СС 30 50 30 18 |  |  |  | Сеть кондиционирования | III категория
СС 30 50 30 19 |  |  |  | Сеть теплоснабжения | III категория
СС 30 50 30 20 |  |  |  | Сеть газоснабжения
СС 30 50 30 21 |  |  |  | Сеть отопления | III категория
СС 30 50 30 23 |  |  |  | Сеть водоснабжения
СС 30 50 30 24 |  |  |  | Сеть канализации
Системы связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации
СС 30 50 30 25 |  |  |  | Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления | III категория
СС 30 50 30 26 |  |  |  | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования
СС 30 50 30 27 |  |  |  | Система автоматизации водоснабжения | III категория
СС 30 50 30 28 |  |  |  | Система приема телевидения | III категория
СС 30 50 30 29 |  |  |  | Интернет | III категория
СС 30 50 30 30 |  |  |  | Система видеонаблюдения | I категория
СС 30 50 30 31 |  |  |  | Система охраны входов
СС 30 50 30 32 |  |  |  | Система охраны квартир
СС 30 50 30 33 |  |  |  | Система охранно-тревожной сигнализации | I категория
СС 30 50 30 34 |  |  |  | Система охранной защиты
СС 30 50 30 35 |  |  |  | Система контроля и управления доступом | I категория
СС 30 50 30 36 |  |  |  | Система дымоудаления | I категория
СС 30 50 30 37 |  |  |  | Система видеонаблюдения
СС 30 50 30 38 |  |  |  | Система телефонной связи | III категория
СС 30 50 30 39 |  |  |  | Система радиовещания
СС 30 50 30 40 |  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией | I категория
СС 30 50 30 41 |  |  |  | Сети компьютеризации
СС 30 50 30 42 |  |  |  | Система пожарной сигнализации | I категория
СС 30 50 30 43 |  |  |  | Система автоматического пожаротушения | I категория
СС 30 50 30 44 |  |  |  | Система эвакуационного освещения | I категория
СС 30 50 30 45 |  |  |  | Система аварийного освещения | I категория
СС 30 50 30 46 |  |  |  | Система мониторинга основных элементов и конструкций
СС 30 50 30 47 |  |  |  | Система контроля загазованности | III категория
СС 30 50 30 48 |  |  |  | Система сигнализации для МГН | I категория
СС 30 50 30 49 |  |  |  | Система диспетчеризации
СС 30 50 30 50 |  |  |  | Сеть оборудования технических средств безопасности | I категория
СС 30 50 30 51 |  |  |  | Сеть аварийно-спасательного оборудования | I категория
СС 30 50 30 52 |  |  |  | Система управления парковкой | I категория
СС 30 50 30 53 |  |  |  | Система усиления GSM-сигнала | I категория
СС 30 60 |  | Система заземления
СС 30 65 |  | Система молниезащиты
СС 30 90 |  | Прочая
СС 40 | Наружные сети
СС 40 10 |  | Наружная сеть системы электроснабжения
СС 40 15 |  | Наружная сеть системы освещения
СС 40 20 |  | Тепловая сеть
СС 40 25 |  | Наружная сеть водоснабжения
СС 40 30 |  | Наружная сеть водоотведения
СС 40 30 10 |  |  | Система ливневой канализации
СС 40 35 |  | Система дренажа
СС 40 40 |  | Наружная сеть системы газоснабжения
СС 40 45 |  | Наружная сеть связи
СС 50 | Медицинские системы
СС 50 10 |  | Система медицинского газоснабжения
СС 50 15 |  | Система телемедицины
СС 50 20 |  | Система TN
СС 50 25 |  | Система TN-S
СС 50 30 |  | Система IT
СС 50 35 |  | Безопасная система сверхнизкого напряжения
СС 50 40 |  | Заземленная система сверхнизкого напряжения